Додаток

Перелік майна, яке передається  із державної  власності у комунальну власність селищної  територіальної громади

| № п/п | Назва майна | Од. виміру | Інвентарний номер | Кількість | Балансова вартість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Відеокамера IPC262ER9-X10DU | шт | 101480009 | 1 | 22740,00 |
| 2 | Відеокамера IPC325ER3-DUVPF28 | шт | 11130385 | 1 | 5400,00 |
| 3 | Відеокамера IPC325ER3-DUVPF28 | шт | 11130386 | 1 | 5400,00 |
| 4 | Роутер Mikro Tik hEX (RB750Gr3) | шт | 11130387 | 1 | 2055,60 |
| 5 | Термінал BDCOM ONU 1004C | шт | 11130389 | 1 | 1725,60 |
| 6 | Патч-корд LogiсPower 3м | шт | 11130390 | 1 | 65,03 |
| 7 | Патч-корд LogiсPower 1м | шт. | 11130391 | 1 | 42,50 |
| 8 | Патч-корд LogiсPower 1м | шт. | 11130392 | 1 | 42,50 |
| 9 | Шафа електротехнічна 300Х400Х200,ІР54 | шт. | 11130393 | 1 | 2136,00 |
| 10 | Перехідник 7-12 до UPS10F9ch для підключення акумулятора 18 Ач | шт. | 11130394 | 1 | 54,00 |
| 11 | Розетка подвійна накладна | шт. | 11130395 | 1 | 93,60 |
| 12 | Бокс КМПн 2/2 для зовнішньої установки, ІЕК | шт. | 11130396 | 1 | 42,00 |
| 13 | Автоматичний вимикач ВА47-29 2Р 10 А 4,5 КА С ІЕК | шт. | 11130397 | 1 | 114,00 |
| 14 | Штекер живлення 2,1х5,5х14мм під затиск, РР 2.1 | шт. | 11130398, | 1 | 9,83 |
| 15 | Штекер живлення 2,1х5,5х14мм під затиск, РР 2.1 | шт. | 11130399 | 1 | 9,83 |
| 16 | Штекер живлення 2,1х5,5х14мм під затиск, РР 2.1 | шт. | 11130400 | 1 | 9,83 |
| 17 | Штекер живлення 2,1х5,5х14мм під затиск, РР 2.1 | шт. | 11130401 | 1 | 1980,00 |
| 18 | АКБ 18 Ач, 12 В | шт. | 11130402 | 1 | 1548,00 |
| 19 | Скрепа ВС-20 | шт. | 11130403 | 1 | 5,04 |
| 20 | Скрепа ВС-20 | шт. | 11130404 | 1 | 5,04 |
| 21 | Стрічка бандажна BTS-20х07-50м=1 бухт (пластик) | шт. | 11130405 | 1 | 26,40 |
| 22 | Стрічка бандажна BTS-20х07-50м=1 бухт (пластик) | шт. | 11130406 | 1 | 26,40 |
| 23 | Провод СИП-5нг 2*16 | метри | 11130407 | 5 | 132,00 |
| 24 | Кронштейн на опору | шт. | 11130412 | 1 | 1765,00 |
|  | Разом |  |  |  | 45428,20 |